„Postaw na OZE – rozwój energetyki 
rozproszonej opartej o odnawialne źródła 
energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry”

Obliczeniowym Zapotrzebowaniu na Ciepło (OZC)

nr wniosku: ………………………………………………

data złożenia:………………………………………………

| I | Dane ogólne | Stan przed wymianą źródła ciepła | Stan po wymianie źródła ciepła |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja/technologia budynku |  |  |
| 2 | Liczba kondygnacji |  |  |
| 3 | Kubatura części ogrzewanej [m3] |  |  |
| 4 | Powierzchnia użytkowa budynku [m2] |  |  |
| 5 | Powierzchnia użytkowa służąca celom mieszkalnym |  |  |
| 6 | Powierzchnia użytkowa służąca celom działalności gospodarczej |  |  |
| 7 | Wskaźnik udziału powierzchni (poz. 5) / (poz. 4) [%] |  |  |
| 8 | Liczba lokali mieszkalnych |  |  |
| 9 | Liczba osób użytkujących budynek |  |  |
| 10 | Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |
| - | Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej (wykorzystywane paliwo) |  |  |
| 11 | Rodzaj systemu grzewczego budynku |  |  |
| - | Rodzaj systemu grzewczego budynku (wykorzystywane paliwo) |  |  |
| II | Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2 K)] | Stan przed wymianą źródła ciepła | Stan po wymianie źródła ciepła |
| 1 | Należy wybrać z listy | 0 | 0 |
| 2 | Należy wybrać z listy | 0 | 0 |
| 3 | Należy wybrać z listy | 0 | 0 |
| 4 | Należy wybrać z listy | 0 | 0 |
| 5 | Należy wybrać z listy | 0 | 0 |
| 6 | Należy wybrać z listy | 0 | 0 |

| III | Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu | Stan przed wymianą źródła ciepła | Stan po wymianie źródła ciepła |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System wytwarzania [-] |  |  |
| 2 | System przesyłu [-] |  |  |
| 3 | System regulacji i wykorzystania [-] |  |  |
| 4 | System akumulacji [-] |  |  |
| 5 | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] |  |  |
| 6 | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-] |  |  |
| IV | Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu | Stan przed wymianą źródła ciepła | Stan po wymianie źródła ciepła |
| 1 | Sprawność wytwarzania [-] |  |  |
| 2 | Sprawność przesyłu [-] |  |  |
| 3 | Sprawność regulacji i wykorzystania [-] |  |  |
| 4 | Sprawność akumulacji [-] |  |  |
| 5 | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] |  |  |
| 6 | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-] |  |  |
| V | Składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej | Stan przed wymianą źródła ciepła | Stan po wymianie źródła ciepła |
| 1 | System wytwarzania [-] |  |  |
| 2 | System przesyłu [-] |  |  |
| 3 | Systema kumulacji [-] |  |  |
| VI | Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej | Stan przed wymianą źródła ciepła | Stan po wymianie źródła ciepła |
| 1 | Sprawność wytwarzania [-] |  |  |
| 2 | Sprawność przesyłu [-] |  |  |
| 3 | Sprawność akumulacji [-] |  |  |
| VII | Charakterystyka energetyczna budynku | Stan przed wymianą źródła ciepła | Stan po wymianie źródła ciepła |
| 1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] |  |  |
| 2 | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cwu [kW] |  |  |
| 3 | EU – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową [kWh/(m2 ∙rok)] do ogrzewania |  |  |
| 4 | EK – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m2 ∙rok)] do ogrzewania |  |  |
| 5 | EP – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną [kWh/(m2 ∙rok)] do ogrzewania |  |  |
| 6 | EU – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową [kWh/(m2 ∙rok)] do przygotowania ciepłej wody |  |  |
| 7 | EK – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m2 ∙rok)] do przygotowania ciepłej wody |  |  |
| 8 | EP – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną [kWh/(m2 ∙rok)] do przygotowania ciepłej wody |  |  |
| VIII | Emisja CO2 [t CO2/rok] | Stan przed wymianą źródła ciepła | Stan po wymianie źródła ciepła |
| 1 | Emisja CO2 [t CO2/rok] |  |  |
| 2 | Redukcja emisji CO2 [t CO2/rok] |  |  |
| 3 | Emisja CO2 [kg/GJ] - ogrzewanie i wentylacja - wskaźnik |  |  |
| 4 | Emisja CO2 [kg/GJ] - ciepła woda użytkowa - wskaźnik |  |  |
| IX | Zapotrzebowanie na energię końcową | Stan przed wymianą źródła ciepła | Stan po wymianie źródła ciepła |
| 1 | Wentylacja i ogrzewanie [GJ/rok] |  |  |
| 2 | Centralna woda użytkowa [GJ/rok] |  |  |
| 3 | RAZEM [GJ/rok] |  |  |

Minimalne parametry instalacji :

- Klasa efektywności energetycznej A++ (dla ogrzewania pomieszczeń)) wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC, potwierdzona kartą produktu i/albo etykietą energetyczną,

- Klasa efektywności energetycznej A+++ (dla ogrzewania pomieszczeń)) wyznaczanej w temperaturze zasilania 35oC, potwierdzona kartą produktu i/albo etykietą energetyczną,

- montaż podlicznika (jeśli nie jest wbudowany w urządzeniu licznik) pozwalającego na monitorowanie produkcji energii cieplnej przez urządzenie,

- zabudowane w projekcie pompy ciepła, muszą posiadają europejskie znaki jakości: EHPA Q, HP KEYMARK albo EUROVENT albo Green Heat Pump Label albo Passive House Institute Certified Component,

- Zabudowane w projekcie pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

Załączniki:

- Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku w stanie przed lub inny równoważny dokument potwierdzający wyliczenia wskaźnika potrzebowania na energię końcową w stanie przed (opcjonalnie).

| Podpis Audytora | Podpis Operatora projektu (osoba sprawdzająca) |
| --- | --- |

Należy wybrać właściwe lub uzupełnić dane szczegółowe

Dokument musi być sporządzony przez osobę:

1)	 ujętą w wykazie uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej  Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków, prowadzonego przez Ministerstwo  Rozwoju i Technologii

lub

2)	 znajdującą się w bazie na liście Rekomendowanych Audytorów Energetycznych zgodnie z normą PN-EN 12831. Lista opublikowana jest na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, pod adresem https://zae.org.pl/lista-audytorow/.