## Dane do wypełnienia
UWAGA: | Należy wypełnić pola oznaczone kolorem żółtym
DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU |  | Uwagi
Konstrukcja/technologia budynku |  | Proszę wybrać z listy
Liczba kondygnacji (nadziemne) |  | Proszę wybrać z listy
Kubatura części ogrzewanej [m3] |  | Proszę uzupełnić kubaturę budynku (całkowitą) w m3
Powierzchnia użytkowa budynku [m2] |  | Proszę uzupełnić powierzchnię użytkową budynku (ogrzewaną) w m2
Powierzchnia użytkowa służąca celom mieszkalnym |  | Proszę uzupełnić powierzchnię użytkową budynku, która jest przeznaczona na potrzeby mieszkalne (ogrzewaną) w m2
Powierzchnia użytkowa służąca celom działalności gospodarczej |  | Proszę uzupełnić powierzchnię użytkową budynku, która jest przeznaczona na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej (magazyny, biura, (ogrzewaną) w m2
Liczba lokali mieszkalnych |  | Proszę wybrać z listy
Liczba osób użytkujących budynek |  | Proszę wybrać z listy
DANE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA CIEPŁA I CWU
Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej: | Stan przed | Stan po
Rodzaj źródła ciepła cwu |  |  | Proszę wybrać z listy
Wskaźniki ustalone w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej | #N/A | #N/A | Jeśli określona na podstawie Rozporządzenia sprawność jest nieprawidłowa konieczna jest poprawa wartości i dołączenie źródła
Rodzaj systemu przesyłu cwu |  |  | Proszę wybrać z listy
Wskaźniki ustalone w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej | #N/A | #N/A | Jeśli określona na podstawie Rozporządzenia sprawność jest nieprawidłowa konieczna jest poprawa wartości i dołączenie źródła
Zasobnik ciepłej wody użytkowej w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  | Proszę wybrać z listy
Wskaźniki ustalone w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej | #N/A | #N/A | Jeśli określona na podstawie Rozporządzenia sprawność jest nieprawidłowa konieczna jest poprawa wartości i dołączenie źródła
Sposób ogrzewania: | Stan przed | Stan po
Rodzaj źródła ciepła |  |  | Proszę wybrać z listy
Wskaźniki ustalone w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej | #N/A | #N/A | Jeśli określona na podstawie Rozporządzenia sprawność jest nieprawidłowa konieczna jest poprawa wartości i dołączenie źródła
Rodzaj instalacji, grzejników i regulacji |  |  | Proszę wybrać z listy
Wskaźniki ustalone w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej | #N/A | #N/A | Jeśli określona na podstawie Rozporządzenia sprawność jest nieprawidłowa konieczna jest poprawa wartości i dołączenie źródła
Rodzaj systemu ogrzewania (przesyłu) |  |  | Proszę wybrać z listy
Wskaźniki ustalone w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej | #N/A | #N/A | Jeśli określona na podstawie Rozporządzenia sprawność jest nieprawidłowa konieczna jest poprawa wartości i dołączenie źródła
Parametry systemu ogrzewania (akumulacji) |  |  | Proszę wybrać z listy
Wskaźniki ustalone w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej | #N/A | #N/A | Jeśli określona na podstawie Rozporządzenia sprawność jest nieprawidłowa konieczna jest poprawa wartości i dołączenie źródła
Charakterystyka przegród (należy wymienić min. ściany, dach/strop itd., podłogę, okna i drzwi)
Nazwa przegrody wg słownika | Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2 · K)] (zalecane do 2 lub 3 miejsc po przecinku)
Należy wybrać z listy |  | Proszę wybrać rodzaj przegrody i uzupełnić wskaźnik U dla przegrody w stanie przed
Należy wybrać z listy |  | Proszę wybrać rodzaj przegrody i uzupełnić wskaźnik U dla przegrody w stanie przed
Należy wybrać z listy |  | Proszę wybrać rodzaj przegrody i uzupełnić wskaźnik U dla przegrody w stanie przed
Należy wybrać z listy |  | Proszę wybrać rodzaj przegrody i uzupełnić wskaźnik U dla przegrody w stanie przed
Należy wybrać z listy |  | Proszę wybrać rodzaj przegrody i uzupełnić wskaźnik U dla przegrody w stanie przed
Należy wybrać z listy |  | Proszę wybrać rodzaj przegrody i uzupełnić wskaźnik U dla przegrody w stanie przed
Należy wybrać z listy |  | Proszę wybrać rodzaj przegrody i uzupełnić wskaźnik U dla przegrody w stanie przed
Należy wybrać z listy |  | Proszę wybrać rodzaj przegrody i uzupełnić wskaźnik U dla przegrody w stanie przed
Należy wybrać z listy |  | Proszę wybrać rodzaj przegrody i uzupełnić wskaźnik U dla przegrody w stanie przed
Należy wybrać z listy |  | Proszę wybrać rodzaj przegrody i uzupełnić wskaźnik U dla przegrody w stanie przed
Należy wybrać z listy |  | Proszę wybrać rodzaj przegrody i uzupełnić wskaźnik U dla przegrody w stanie przed
Należy wybrać z listy |  | Proszę wybrać rodzaj przegrody i uzupełnić wskaźnik U dla przegrody w stanie przed
Dane dotyczące zużycia energii
| Stan przed | Stan po
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/ (m2 / rok) ] OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  | Proszę uzupełnić zużycie energii użytkowej w kWh/rok/m2 (powierzchni ogrzewanej użytkowej), źródłem może być: - charakterystyka energetyczna - świadectwo charkterystyki energetycznej - dokumenty przedstawiajace zapotrzebowanie na ciepło - inny dokument równoważny sporzadzony przez osobę uprawnioną Uwaga: Jeśli nie jest planowana termomodernizacja w trakcie montażu pompy (energia przed = energii po)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/ (m2 / rok) ] CIEPŁA WODA UŻYTKOWA |  |  | Proszę uzupełnić zużycie energii użytkowej w kWh/rok/m2 (powierzchni ogrzewanej użytkowej), źródłem może być: - charakterystyka energetyczna - świadectwo charkterystyki energetycznej - dokumenty przedstawiajace zapotrzebowanie na ciepło - inny dokument równoważny sporzadzony przez osobę uprawnioną
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] |  |  | Moc źródła w stanie przed i zalecana moc pompy ciepła do celów ogrzewania
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cwu [kW] |  |  | Moc źródła w stanie przed i zalecana moc pompy ciepła do celów ogrzewania ciepłej wody

## OZC do wydruku
Projekt pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry” jest współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.
„Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry”
Obliczeniowe Zapotrzebowanie na Ciepło (OZC)
nr wniosku:
I | Dane ogólne | Stan przed inwestycją OZE | Stan po inwestycji OZE
1 | Konstrukcja/technologia budynku | 0 | 0
2 | Liczba kondygnacji | 0 | 0
3 | Kubatura części ogrzewanej [m3] | 0 | 0
4 | Powierzchnia użytkowa budynku [m2] | 0 | 0
5 | Powierzchnia użytkowa służąca celom mieszkalnym | 0 | 0
6 | Powierzchnia użytkowa służąca celom działalności gospodarczej | 0 | 0
7 | Wskaźnik udziału powierzchni | 0% | 0%
(poz. 5) / (poz. 4) [%]
8 | Liczba lokali mieszkalnych | 0 | 0
9 | Liczba osób użytkujących budynek | 0 | 0
10 | Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej | 0 | 0
- | Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej (wykorzystywane paliwo) | #N/A | #N/A
11 | Rodzaj systemu grzewczego budynku | 0 | 0
- | Rodzaj systemu grzewczego budynku (wykorzystywane paliwo) | #N/A | #N/A
II | Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2 K)] | Stan przed inwestycją OZE | Stan po inwestycji OZE
1 | Należy wybrać z listy | 0 | 0
2 | Należy wybrać z listy | 0 | 0
3 | Należy wybrać z listy | 0 | 0
4 | Należy wybrać z listy | 0 | 0
5 | Należy wybrać z listy | 0 | 0
6 | Należy wybrać z listy | 0 | 0
7 | Należy wybrać z listy | 0 | 0
8 | Należy wybrać z listy | 0 | 0
9 | Należy wybrać z listy | 0 | 0
10 | Należy wybrać z listy | 0 | 0
11 | Należy wybrać z listy | 0 | 0
12 | Należy wybrać z listy | 0 | 0
III | Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu | Stan przed inwestycją OZE | Stan po inwestycji OZE
1 | System wytwarzania [-] | 0 | 0
2 | System przesyłu [-] | 0 | 0
3 | System regulacji i wykorzystania [-] | 0 | 0
4 | System akumulacji [-] | 0 | 0
5 | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] | bez przerw | bez przerw
6 | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-] | bez przerw | bez przerw
IV | Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu | Stan przed inwestycją OZE | Stan po inwestycji OZE
1 | Sprawność wytwarzania [-] | #N/A | #N/A
2 | Sprawność przesyłu [-] | #N/A | #N/A
3 | Sprawność regulacji i wykorzystania [-] | #N/A | #N/A
4 | Sprawność akumulacji [-] | #N/A | #N/A
5 | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] | 1 | 1
6 | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-] | 1 | 1
V | Składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej | Stan przed inwestycją OZE | Stan po inwestycji OZE
1 | System wytwarzania [-] | 0 | 0
2 | System przesyłu [-] | 0 | 0
3 | Systema kumulacji [-] | 0 | 0
VI | Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej | Stan przed inwestycją OZE | Stan po inwestycji OZE
1 | Sprawność wytwarzania [-] | #N/A | #N/A
2 | Sprawność przesyłu [-] | #N/A | #N/A
3 | Sprawność akumulacji [-] | #N/A | #N/A
VII | Charakterystyka energetyczna budynku | Stan przed inwestycją OZE | Stan po inwestycji OZE
1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] | 0 | 0
2 | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cwu [kW] | 0 | 0
3 | EU – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową [kWh/(m2 ∙rok)] do ogrzewania | 0 | 0
4 | EK – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m2 ∙rok)] do ogrzewania | #N/A | #N/A
5 | EP – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną [kWh/(m2 ∙rok)] do ogrzewania | #N/A | #N/A
6 | EU – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową [kWh/(m2 ∙rok)] do przygotowania ciepłej wody | 0 | 0
7 | EK – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m2 ∙rok)] do przygotowania ciepłej wody | #N/A | #N/A
8 | EP – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną [kWh/(m2 ∙rok)] do przygotowania ciepłej wody | #N/A | #N/A
VIII | Emisja CO2 [t CO2/rok] | Stan przed inwestycją OZE | Stan po inwestycji OZE
1 | Emisja CO2 [t CO2/rok] | #N/A | #N/A
2 | Redukcja emisji CO2 [t CO2/rok] | #N/A
3 | Emisja CO2 [kg/GJ] - ogrzewanie i wentylacja - wskaźnik | #N/A | #N/A
4 | Emisja CO2 [kg/GJ] - ciepła woda użytkowa - wskaźnik | #N/A | #N/A
IX | Zapotrzebowanie na energię końcową | Stan przed inwestycją OZE | Stan po inwestycji OZE
1 | Wentylacja i ogrzewanie [GJ/rok] | #N/A | #N/A
2 | Centralna woda użytkowa [GJ/rok] | #N/A | #N/A
3 | RAZEM [GJ/rok] | #N/A | #N/A
Minimalne parametry instalacji : 1) Klasa efektywności energetycznej A++ (dla ogrzewania pomieszczeń)) wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC, potwierdzona kartą produktu i/albo etykietą energetyczną, 2) Klasa efektywności energetycznej A+++ (dla ogrzewania pomieszczeń)) wyznaczanej w temperaturze zasilania 35oC, potwierdzona kartą produktu i/albo etykietą energetyczną, 3) montaż podlicznika (jeśli nie jest wbudowany w urządzeniu licznik) pozwalającego na monitorowanie produkcji energii cieplnej przez urządzenie, 4) zabudowane w projekcie pompy ciepła, muszą posiadają europejskie znaki jakości: EHPA Q, HP KEYMARK albo EUROVENT albo Green Heat Pump Label albo Passive House Institute Certified Component, 5) Zabudowane w projekcie pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.
Załączniki: 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku w stanie przed lub inny równoważny dokument potwierdzający wyliczenia wskaźnika potrzebowania na energię końcową w stanie przed (opcjonalnie) 2. Inne? Jakie: …............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…............…...........
| ………………………………………………… | …………………………………………………
| Data i podpis Audytora1) | Data i podpis Operatora projektu
(osoba sprawdzająca)
1) | Dokument musi być sporządzony przez osobę: 1) ujętą w wykazie uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, lub 2) znajdującą się w bazie na liście Rekomendowanych Audytorów Energetycznych zgodnie z normą PN-EN 12831. Lista opublikowana jest na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, pod adresem https://zae.org.pl/lista-audytorow/.

## Słowniki
Konstrukcja/technologia budynku
Beton komórkowy
Budownictwo kontenerowe
Domy kopułowe (monolityczne, geodezyjne)
Domy z bloczków silikatowych
Drewniana (szkieletowa, z bali)
Kanadyjska (szkieletowa lekka)
Keramzytobetonowa
Konstrukcja żelbetowa
Prefabrykowana (modułowa, panelowa)
Stalowa konstrukcja szkieletowa
Technologia CLT (drewno klejone krzyżowo)
Technologia gliniano-wapienna (np. cob, adobe)
Technologia strawbale (ze słomy)
Tradycyjna murowana
Wielka płyta
Inna
Rodzaje przegród
Należy wybrać z listy
Ściana zewnętrzna
Ściana wewnętrzna
Ściana przyległe do szczelin dylatacyjnych
Ściana nieogrzewana kondygnacji podziemnych
Dach
Stropodach
Strop pod nieogrzewanym poddaszemi lub nad przejazdami
Strop nad przejazdem
Podłoga na gruncie
Strop nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi
Strop nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi
Strop nad pomieszczeniami ogrzewanymi
Strop międzykondygnacyjny
Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach ogrzewanych
Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach ogrzewanych (t < 16 st.C)
Okna połaciowe w pomieszczeniach ogrzewanych
Okna połaciowe w pomieszczeniach ogrzewanych (t < 16 st.C)
Drzwi zewnętrzne
Okna zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych
Drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych
Rodzaj źródła ciepła | Wskaźniki emisji | Jednostki | Wskaźniki emisji | Jednostki | Wsk EP
węgiel kamienny | 94.25 | kg/GJ | - | - | 1.1
węgiel brunatny | 111.41 | kg/GJ | - | - | 1.1
olej opałowy | 77.75 | kg/GJ | - | - | 1.1
gaz ziemny | 55.39 | kg/GJ | - | - | 1.1
drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego | 112 | kg/GJ | - | - | 0.2
energia elektryczna | 196.6667 | kg/GJ | 0.708 | t/MWh | 2.5
ciepło sieciowe | 0 | kg/GJ | - | - | 1.3
kocioł na biomasę | 0 | kg/GJ | - | - | 0.2
Rodzaj źródła ciepła co | Sprawność | Rodzaj paliwa
Kotły węglowe wyprodukowane przed 1980 r. | 0.6 | węgiel kamienny
Kotły węglowe wyprodukowane w latach 1980–2000 | 0.65 | węgiel kamienny
Kotły węglowe wyprodukowane po 2000 r. | 0.82 | węgiel kamienny
Kotły na biomasę (słoma), wrzutowe, z obsługą ręczną, o mocy do 100 kW | 0.63 | kocioł na biomasę
Kotły na biomasę (słoma), wrzutowe, z obsługą ręczną, o mocy powyżej 100 kW | 0.7 | kocioł na biomasę
Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), wrzutowe, z obsługą ręczną, o mocy do 100 kW | 0.65 | kocioł na biomasę
Kotły na biomasę (słoma) automatyczne o mocy do 100 kW | 0.7 | kocioł na biomasę
Kotły na biomasę (słoma) automatyczne o mocy powyżej 100 kW do 600 kW | 0.75 | kocioł na biomasę
Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), automatyczne, o mocy do 100 kW | 0.7 | kocioł na biomasę
Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), automatyczne, o mocy powyżej 100 kW do 600 kW | 0.85 | kocioł na biomasę
Kotły na biomasę (słoma, drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), automatyczne, z mechanicznym podawaniem paliwa, o mocy powyżej 600 kW | 0.85 | kocioł na biomasę
Kominki z zamkniętą komorą spalania | 0.7 | kocioł na biomasę
Piece kaflowe | 0.8 | węgiel kamienny
Podgrzewacze elektryczne przepływowe | 0.94 | energia elektryczna
Podgrzewacze elektrotermiczne | 1 | energia elektryczna
Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe | 0.99 | energia elektryczna
Piece olejowe pomieszczeniowe | 84 | olej opałowy
Piece gazowe pomieszczeniowe | 84 | gaz ziemny
Kotły na paliwo gazowe lub ciekłe z otwartą komorą spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawną regulacją procesu spalania | 0.86 | gaz ziemny
Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej do 50 kW | 0.87 | gaz ziemny
Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej powyżej 50 do 120 kW | 0.91 | gaz ziemny
Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej powyżej 120 do 1200 kW | 0.94 | gaz ziemny
Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50 kW | 0.91 | gaz ziemny
Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyżej 50 do 120 kW | 0.92 | gaz ziemny
Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyżej 120 do 1200 kW | 0.95 | gaz ziemny
Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy nominalnej do 50 kW | 0.94 | gaz ziemny
Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy nominalnej powyżej 50 do 120 kW | 0.95 | gaz ziemny
Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy powyżej 120 do 1200 kW | 0.98 | gaz ziemny
Pompy ciepła typu woda/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 55/45˚C | 3.6 | energia elektryczna
Pompy ciepła typu woda/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 35/28˚C | 4 | energia elektryczna
Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 55/45˚C | 3.5 | energia elektryczna
Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 35/28˚C | 4 | energia elektryczna
Pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 55/45˚C | 3.5 | energia elektryczna
Pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 35/28˚C | 4 | energia elektryczna
Pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/bezpośrednie skraplanie w instalacji płaszczyznowego ogrzewania, sprężarkowe, napędzane elektrycznie | 4 | energia elektryczna
Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 55/45˚C | 2.6 | energia elektryczna
Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 35/28˚C | 3 | energia elektryczna
Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane gazem 55/45˚C | 1.3 | gaz ziemny
Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane gazem 35/28˚C | 1.4 | gaz ziemny
Pompy ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjne, napędzane gazem 55/45˚C | 1.3 | gaz ziemny
Pompy ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjne, napędzane gazem 35/28˚C | 1.4 | gaz ziemny
Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane gazem 55/45˚C | 1.4 | gaz ziemny
Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane gazem 35/28˚C | 1.6 | gaz ziemny
Pompy ciepła typu glikol/woda, absorpcyjne, napędzane gazem 55/45˚C | 1.4 | gaz ziemny
Pompy ciepła typu glikol/woda, absorpcyjne, napędzane gazem 35/28˚C | 1.6 | gaz ziemny
Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, sprężarkowe, napędzane elektrycznie | 3 | energia elektryczna
Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, sprężarkowe, napędzane gazem | 1.3 | gaz ziemny
Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, absorpcyjne, napędzane gazem | 1.3 | gaz ziemny
Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej do 100 kW | 0.98 | ciepło sieciowe
Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej powyżej 100 kW | 0.99 | ciepło sieciowe
Węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej do 100 kW | 0.91 | ciepło sieciowe
Węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej powyżej 100 do 300 kW | 0.93 | ciepło sieciowe
Węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej powyżej 300 kW | 0.95 | ciepło sieciowe
Rodzaj instalacji, grzejników i regulacji | Sprawność
Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym P | 0.91
Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-całkującym PI | 0.94
Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem proporcjonalno-całkująco-różniczkującym PID z optymalizacją | 0.88
Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem proporcjonalno-całkująco-różniczkującym PID z optymalizacją | 0.91
Elektryczne ogrzewanie podłogowe z regulatorem dwustawnym | 0.88
Elektryczne ogrzewanie podłogowe z regulatorem proporcjonalno-całkującym PI | 0.9
Ogrzewanie piecowe lub z kominka | 0.7
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej | 0.77
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji automatycznej miejscowej | 0.82
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P - 2K | 0.88
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P - 1K | 0.89
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą | 0.93
Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji centralnej bez regulacji miejscowej | 0.76
Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P | 0.89
Ogrzewanie wodne płaszczyznowe w przypadku regulacji centralnej bez regulacji miejscowej, dla temperatury zasilania poniżej 30˚C | 0.85
Rodzaj systemu ogrzewania (przesyłu) | Sprawność
Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek) | 1
Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepła w przestrzeni lokalu mieszkalnego) | 1
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej | 0.96
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej | 0.9
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z niezaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewane | 0.8
Ogrzewanie powietrzne | 0.95
Parametry systemu ogrzewania (akumulacji) | Sprawność
Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej | 0.93
Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 70/55°C w przestrzeni nieogrzewanej | 0.9
Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej | 0.95
Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni nieogrzewanej | 0.93
System ogrzewania bez zasobnika ciepła | 1
Rodzaj źródła ciepła cwu | Sprawność | Rodzaj paliwa
Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem elektrycznym | 0.85 | energia elektryczna
Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem płomieniem dyżurnym | 0.5 | energia elektryczna
Kotły stałotemperaturowe wyprodukowane przed 1980 r. (tylko przygotowanie ciepłej wody użytkowej) - węgiel kamienny | 0.4 | węgiel kamienny
Kotły stałotemperaturowe wyprodukowane przed 1980 r. (tylko przygotowanie ciepłej wody użytkowej) - biomasa/drewno | 0.4 | kocioł na biomasę
Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej) - węgiel kamienny | 0.65 | węgiel kamienny
Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej) - biomasa/drewno | 0.65 | kocioł na biomasę
Kotły niskotemperaturowe o mocy do 50 kW | 0.83 | gaz ziemny
Kotły niskotemperaturowe o mocy powyżej 50 kW | 0.88 | gaz ziemny
Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, o mocy powyżej 50 kW | 0.85 | gaz ziemny
Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, o mocy powyżej 50 kW | 0.88 | gaz ziemny
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat) | 0.96 | energia elektryczna
Elektryczny podgrzewacz przepływowy | 0.99 | energia elektryczna
Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie | 3 | energia elektryczna
Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie | 3 | energia elektryczna
Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie | 3 | energia elektryczna
Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie | 2.6 | energia elektryczna
Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana gazem | 1.2 | gaz ziemny
Pompa ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjna, napędzana gazem | 1.2 | gaz ziemny
Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana gazem | 1.3 | gaz ziemny
Pompa ciepła typu glikol/woda, absorpcyjna, napędzana gazem | 1.3 | gaz ziemny
Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej do 100 kW | 0.98 | ciepło sieciowe
Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej powyżej 100 kW | 0.99 | ciepło sieciowe
Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej do 100 kW | 0.91 | ciepło sieciowe
Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej powyżej 100 kW | 0.93 | ciepło sieciowe
Węzeł cieplny kompaktowy z obudową (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej), o mocy nominalnej do 100 kW | 0.97 | ciepło sieciowe
Węzeł cieplny kompaktowy z obudową (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej), o mocy nominalnej powyżej 100 kW | 0.98 | ciepło sieciowe
Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej), o mocy nominalnej do 100 kW, | 0.9 | ciepło sieciowe
Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej), o mocy nominalnej powyżej 100 kW | 0.91 | ciepło sieciowe
Rodzaj systemu przesyłu cwu | Sprawność
Miejscowe podgrzewanie wody – systemy bez obiegów cyrkulacyjnych - Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach poboru | 1
Miejscowe podgrzewanie wody – systemy bez obiegów cyrkulacyjnych - Podgrzewanie wody dla grupy punktów poboru w jednym lokalu mieszkalnym | 0.8
Mieszkaniowe węzły cieplne - Kompaktowy węzeł cieplny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego bez obiegu cyrkulacyjnego | 0.85
Centralne podgrzewanie wody – systemy bez obiegów cyrkulacyjnych - Systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych | 0.6
Centralne podgrzewanie wody – systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi - Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 | 0.6
Centralne podgrzewanie wody – systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi - Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 30 do 100 | 0.5
Centralne podgrzewanie wody – systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi - Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 100 | 0.4
Centralne podgrzewanie wody – systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi - Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 | 0.7
Centralne podgrzewanie wody – systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi - Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 30 do 100 | 0.6
Centralne podgrzewanie wody – systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi - Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 100 | 0.5
Centralne podgrzewanie wody – systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi - Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 | 0.8
Centralne podgrzewanie wody – systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi - Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 30 do 100, | 0.7
Centralne podgrzewanie wody – systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi - Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 100 | 0.6
Zasobnik ciepłej wody użytkowej w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej | Sprawność
Zasobnik ciepłej wody użytkowej w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej, wyprodukowany przed 1995 r. | 0.6
Zasobnik ciepłej wody użytkowej w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej, wyprodukowany w latach 1995–2000 | 0.65
Zasobnik ciepłej wody użytkowej w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej, wyprodukowany w latach 2001–2005 | 0.8
Zasobnik ciepłej wody użytkowej w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej, wyprodukowany po 2005 r. | 0.85
System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej | 1